Общество с ограниченной ответственностью ТД «Техногазсервис» Юр. адрес: 410086, г. Саратов, ул. Стахановская 12-1; р/с 40702810400000001549, к/с 30101810700000000766 АО КБ «Синергия» г. Саратов ИНН: 6453065159, БИК046311766, КПП 645301001 Телефон: +79279118951, +79042430711 ; . e-mail: info@technogaz64.ru https://technogaz64.ru

О П Р О С Н Ы Й    Л И С Т

Для проработки конструкции и изготовления газорегуляторного пункта

(ГРУ – газорегуляторная установка, ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной,

ПГБ – пункт газорегуляторный блочный), пункта учета расхода газа ПУРГ

_________________________________________________________

1 Аттестационное давление в газопроводе ____________________МПа

2 Фактическое давление в газопроводе Рвх.:

max________________________МПа;

min________________________МПа

3 Количество выходов ______________________

| 4 Выходное давление Рвых по каждому выходу | 5 Наличие резервной нитки по каждому выходу |
| --- | --- |
| 1ой ____________________________кПа | ________________ (да, нет) |
| 2ой ____________________________ кПа | ________________ (да, нет) |
| 3ой ____________________________ кПа | ________________ (да, нет) |

6 Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу

1ой ____м3/ч   ____м3/ч

2ой ____________________________ м3/ч

3ой ____________________________ м3/ч

7. Тип отопления ___________________________________________

(водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

_______________________________________________________________

8 Необходимость учета расхода газа ________________________________________

9 Необходимость учета расхода эл. энергии: _________________________________

10 Необходимость дополнительной секции бокса под телеметрию________________

___________________________________________________________

11 Прочие условия:  ___________________________

Заказчик   _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование предприятия, почтовый адрес, реквизиты)

М.П. _________________										подпись

Проектировщик  ___________________________________	(фамилия, имя, отчество, телефон)